附件：

| 实验室名称 | 负责人 | 隐患清单 | 整改措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉米育种安徽省工程技术中心 | 余海兵 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
| 家禽疫病防控检测安徽省重点实验室 | 王立克 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
| 安徽省精准施肥技术公共服务平台 | 邹长明 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
|  |  | 7.缺少6个气瓶柜 | 添置气瓶柜 | 科研平台管理科 |
| 安徽省有机肥工程技术研究中心 | 谢越 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
| 安徽省饲草育种研发中心 | 詹秋文 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
| 安徽省糯米加工工程技术研究中心 | 郭元新 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
| 安徽省甜叶菊育种与栽培工程技术研究技术中心 | 崔广荣 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
| 安徽科技学院细胞与分子生物学中心 | 周金星 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
|  |  | 7.8303通风设备损坏 | 维修通风设备 | 科研平台管理科 |
|  |  | 7.缺少1个气瓶柜 | 添置气瓶柜 | 科研平台管理科 |
| 安徽科技学院分析测试中心 | 张雪梅 | 1.实验室内无灭火器 | 配灭火器 | 实验室 |
|  |  | 2.安全责任体系未上墙 | 制定责任体系并上墙 | 科研平台管理科 实验室 |
|  |  | 3.安全制度未上墙 | 制定安全制定并上墙 |  |
|  |  | 4.安全应急预案未建立 | 起草应急预案 | 实验室 |
|  |  | 5.未填写安全检查记录 | 定期安全检查并记录 | 实验室 |
|  |  | 6.走廊监控损坏 | 维修监控 |  |
|  |  | 7.缺少3个气瓶柜 | 添置气瓶柜 | 科研平台管理科 |